Warszawa, 24-03-2017r.

ANKIETA

dotycząca oferowanego mobilnego urządzenia służącego do przetłaczania gazu z/ pomiędzy gazociągu/ami przesyłowymi Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

I - Uczestnik dialogu technicznego............................................................................................................

adres  ul.....................................................................................................................................................

kod …..…….…………. miasto………….…………………………… kraj……….…………………….……...

nr telefonu ................................................................ nr faksu................................................................

NIP...................................................................., REGON ..........................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu, wraz z adresem e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….

II - Parametry i wstępne warunki dostawy:

CZĘŚĆ A- ZESTAW SPRĘŻAJĄCY:

- Liczba cylindrów:

- Moc znamionowa sprężarki :…………………[kW], przy prędkości obrotowej…..[ obr/min],

- Sprawność sprężarki:.……….. [%]

- Zakres ciśnienia ssania (min/max):………….[bar],

- Minimalna temperatura ssania:……………[°C],

- Zakres ciśnienia tłoczenia (min/max):………….[bar],

- Maksymalna temperatura tłoczenia:……………[°C]powyżej temperatury otoczenia,

- Maksymalny współczynnik sprężu: …..

- Ilość stopni sprężania:……….

(określenie czy sprężarka może pracować szeregowo i równolegle oraz czy posiada chłodnice międzystopniową przy pracy szeregowej)

- Wydajność: …………..[Nm3/h], Wraz z załącznikiem graficznym pokazującym wydajność w zależności od ciśnienia ssania.

- Strefa wybuchowości …………………

- Rodzaj/typ napędu sprężarki (silnik wysokoprężny, gazowy inny)…………………………………

- Rodzaj paliwa do napędu silnika ……………………………………………………………………..

- Parametry paliwa zasilającego silnik……………………………………………………………….

- Zużycie paliwa ……………………

- Moc znamionowa silnika :…………………[kW], przy prędkości obrotowej…..[obr/min],

- Max. Poziom hałasu w odległości 1m:……………………………….[dB],

- Minimalne ciśnienie końcowe ssania gazu: …………..[bar],

- Maksymalne ciśnienie tłoczenia…………………. [bar]

- Czas niezbędny do obniżenia ciśnienia gazu dla poniższych parametrów:

| Średnica | Długość gazociągu [km] | Ciśnienie początkowe [MPa] | Ciśnienie końcowe [MPa] | Czas [h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 500 | 5 | 5,5 | 0,5 |  |
| DN 700 | 10 | 5,5 | 0,5 |  |
| DN 700 | 36 | 5,5 | 0,5 |  |
| DN 1000 | 10 | 8,4 | 1,0 |  |
| DN 500 | 10 | 4,0 | 2,5 |  |
| DN 500 | 10 | 2,5 | 1,0 |  |
| DN 500 | 36 | 5,5 | 0,5 |  |

Dla wskazanych czasów opróżniania prosimy o dołączenie wykresów obniżenia ciśnienia oraz wielkości przetłoczonego gazu w funkcji czasu.

- Parametry przyłączy po stronie ssania i tłoczenia (średnica, rodzaj połączenia,). Prosimy o podanie normy wykonania przyłączy. Jeśli przyłączy jest kilka rodzajów prosimy wskazać wszystkie możliwości.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy sprężarka posiada automatyczny system zrzutu gazu:

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

W przypadku, jeżeli odpowiedź brzmi TAK prosimy o wskazanie: DN upustu, czasu reakcji itp.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

- Masa kontenera wraz z układem sprężającym: ……………………..[kg]

- Wymiary zewnętrzne kontenera (długość, szerokość, wysokość) [mxmxm] ……………………

- Czy jesteście Państwo producentem czy dostawcą układu sprężającego?

Producent/Dostawca (niepotrzebne skreślić)

W przypadku, jeżeli odpowiedź brzmi Dostawca prosimy o wskazanie producenta sprzętu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Dodatkowe wyposażenie np. Panel kontrolny, systemy detekcji gazu, pożaru, mechanicznie uruchamiany system gaśniczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Minimalny skład osobowy obsługi:

- operator …

- monter…

- specjalista…

- ………

- Czas realizacji dostawy sprężarki: ……. [m-cy]

- Okres gwarancji:…..[m-cy]

CZĘŚĆ B- Pojazd:

- Czy możliwy jest zakup zestawu sprężarki bez ciągnika siodłowego?

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

W przypadku, jeżeli odpowiedź brzmi TAK prosimy o podanie parametrów tylko w zakresie naczepy.

- Producent ciągnika siodłowego: …………………………………..

- Producent naczepy: …………………………………..

- Typ ciągnika: …………………………………………..

- Masa własna ciągnika:…………………….[kg],

- Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC) zestawu ciągnik+naczepa:………………………….[kg]

- Maksymalny nacisk na oś ……………………. [kg]

- Ilość osi ................................[szt]

- Ilość osi z napędem ............................ [szt]

- Rozstaw osi:……………………………..[mm]

- Paliwo:…………………

- Spalanie:………………..[l/100 km],

- Czy pojazd spełnia wymogi EURO 6 norma dopuszczalnych emisji spalin (zgodnie z  Rozporządzeniem 2007/715/EC):

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

W przypadku, jeżeli odpowiedź brzmi NIE prosimy o wskazanie spełnianych wymogów: EURO…..

- Liczba miejsc w kabinie pojazdu:……………………………..,

- Promień skrętu zestawu sprężającego …………………….

- Wymiary gabarytowe zestawu sprężającego (długość, szerokość, wysokość) [m x m x m] ………………….

CZĘŚĆ C: SERWIS

- Czy oferowany jest serwis mobilny na terenie Polski:

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

- Lokalizacja serwisu:……………………………,

- Czas reakcji :……………………..[h ],

- Okres gwarancji na naprawy: ………………….[miesięcy],

- Czy w ramach dostawy zestawu sprężającego oferowane jest szkolenie personelu?

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

- Koszt standardowych czynności serwisowych w okresie 5 lat  ………………………..

III - Doświadczenie w zakresie dostaw mobilnych urządzeń sprężających:

- Czy posiadacie Państwo potwierdzone referencjami doświadczenie w produkcji i dostawie opisanego w ankiecie mobilnego urządzenia sprężającego?

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

- W przypadku, jeżeli odpowiedź brzmi TAK prosimy o wskazanie i krótki opis zrealizowanych zamówień w tym zakresie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV – Załączniki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..

Data i podpis